## SO 311.1 Turnikety a pokladne
VÝKAZ VÝMER
8
REKONŠTRUKCIA MODERNIZÁCIA A VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA 1. STAVBA
Objekt: 311.1 NN Turnikety a pokladničný systém
Investor: MFK Zemplín Michalovce a.s.
Vypracoval:
Dátum:
Por. čís. pol. | Kód položky | Skrátený popis | m.j | Množstvo jednotiek | Cena za jednotku | Cena Celkom
|  | DODÁVKA | €
1 |  | Betón B20 | m3 | 3.96 |  | 0
2 | –- | Dátový kábel FTP CAT.6 LSOH | m | 2522 |  | 0
3 | –- | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 235 |  | 0
4 | –- | Plastový kanál 150x65, vrátane kovovej rozdeľovacej priehradky, rohov, krytov apod. | m | 168 |  | 0
5 | –- | Chránička HDPE 06040 s dvoma čiernym pásikom | m | 275 |  | 0
6 | –- | Uchytávací materiál | súb | 1 |  | 0
7 | –- | Dozbrojenie rozvádzača R2 podľa výkresu E-03.6 | súb | 1 |  | 0
8 | –- | Piesok kopaný | m3 | 17 |  | 0
9 | –- | Material protipožirneho prestupu | kg | 2 |  | 0
10 | –- | Drobný materiál | ks | 1 |  | 0
11 | –- | Výkop základovej pätky pre turniket | m3 | 3.96 |  | 0
12 | –- | Betón B20 | m3 | 3.96 |  | 0
Turnikety, bránky, zábrany
13 | –- | Elektromechanický obojsmerný trojtyčový turniket mechanizmus s tlmením dotáčania do nasledujúcej kľudovej polohy, kartáčovaná nerez AISI304, rozmery 1060x300x955mm, pri strate napájania náboj ostáva voľne otáčateľný (na požiadanie zablokovaný), obojsmerný indikátor priechodu, teplotný rozsah -20ºC až +68 ºC, krytie IP54. zo sklápatelnými tyčami | ks | 10 |  | 0
14 |  | Zábrana nerezová výška 1100mm a šírka 2000mm so zvislou tyčovou výplňou rozteč výplne 150mm. Umiestnená ku bránke a turniketu pri VIP vstupe pre zamedzenie vstupu osôb mimo turniketu. | ks | 2
15 | –- | Dizajn A: 1-krídlová jednosmerná mechanická nerezová bránka, s elektrickým reverzným zámkom, otvára sa manuálne o 90° na jednu stranu, zdroj 12V, vysoká stabilita dosiahnutá vďaka trojnohám. Kľúčový ovládač integrovaný do bránky. materiál: trubky ø 40 mm s hr. steny 2mm z leštenej nereze Prevedenia: pravá Bránka spĺňa požiadavky na únikové trasy podľa STN 92 0201. (výška 1100mm, rozmery: šírka priechodu 1200mm) | ks | 1 |  | 0
16 | –- | Panikové zelené tlačidlo s krycou fóliou, 2x NC/NO kontakty, jeho pretlačením sa zabezpečí uvoľnenie 1-krídlovej bránky a sklopenie tyčí turniketu. | ks | 1 |  | 0
Kontrolný terminál
17 | –- | Vstupenkový konfigurovateľný (jednosmerný/obojsmerný) terminál so zabudovanou riadiacou jednotkou TA-11 z 32-bitového mikropočítača, 800MHz, TCP/IP protokol, Ethernet 10/100Mbps, RFID čítačka Mifare Standard 13,56MHz, ISO14443, NFC, NFC, skener 1D a 2D čiarových kódov, farebný LCD displej min 640x 480, piktogramy z vysokosvietivých LED 5mm, nerezová skrinka z brúsenej nereze AISI304 pre horizontálnu montáž, jedna štrbina pre RFID karty a čiarové kódy (aj formát A4 Print@Home a QR kód v smartfónoch), rozsah pracovných teplôt: -20°C až +75°C, skener čiarových kódov: -20°C to +50°C, rozmery šxhxv: 200x180x312mm. | ks | 7 |  | 0
18 | –- | Vstupenkový konfigurovateľný (jednosmerný/obojsmerný) terminál ARENA so zabudovanou riadiacou jednotkou TA-11 z 32-bitového mikropočítača, 800MHz, TCP/IP protokol, Ethernet 10/100Mbps, RFID čítačka Mifare Standard 13,56MHz, ISO14443, NFC, skener 1D a 2D čiarových kódov, farebný LCD displej min 640x 480, piktogramy z vysokosvietivých LED 5mm, nerezová skrinka z brúsenej nereze AISI304 pre horizontálnu montáž, jedna štrbina pre RFID karty a čiarové kódy (aj formát A4 Print@Home a QR kód v smartfónoch), príprava na inštaláciu kamery (bez kamery), rozsah pracovných teplôt: -20°C až +75°C, skener čiarových kódov: -20°C to +50°C, rozmery šxhxv: 200x200x383mm. LED Indikácia typu vstupenky min. 3 LED farby označenia | ks | 3 |  | 0
19 | –- | Pult pre SBS obsluhu, kolískové spínače (STOP, GO), kľúčový spínač s aretáciou (NO PASSAGE), zapustená montáž do nohy nízkeho turniketu na interiérovej strane | ks | 1 |  | 0
20 | –- | Prenosný kontrolný terminál v tvare smartfónu, obsahuje čítačku RFID kariet Mifare a skener QR čiarových kódov, umožňuje funkciu antipassback, softvér | ks | 1 |  | 0
21 | –- | Dvojnapäťový zdroj 5V/6A a 12V/3A pre turnikety | ks | 10 |  | 0
Server, PC, príslušenstvo (dodávateľ sa zaväzuje dodať alternatívne zariadenia podľa aktuálnej ponuky na trhu s minimálne zhodnými vlastnosťami)
22 | –- | Minimálne požiadavky na server: 2 GB RAM, 2x HDD 500GB, Intel i3 2GHz, Mini verzia | ks | 1 |  | 0
23 | –- | 19.5" 1600x900 LED, Intel Celeron J1800 Dual Core, RAM 2GB DDR3, Intel HD Graphics, HDD 500GB 7200 otáčok, DVD napaľovačka, Webkamera 720p, HDMI, USB 3.0, čítačka kariet, USB klávesnica, USB myš, Windows 8.1 64bit | ks | 4 |  | 0
24 | –- | Stolná čítačka kariet Mifare do USB portu PC | ks | 2 |  | 0
25 | –- | Fiškálna tlačiareň (termotlačiareň , fiškálna pamať a zákaznícky displej) | ks | 5 |  | 0
26 | –- | Termálna a termotransferová tlačiareň TC200, hustota tlače 203dpi, rýchlosť tlače 152mm/s, max.šírka papiera 110mm, nastaviteľný senzor, RS232, USB a Ethernet interfejs | ks | 4 |  | 0
27 | –- | UPS 600VA / 360W | ks | 4 |  | 0
28 | –- | UPS INFOSEC X3 1000 VA, Line Interative | ks | 1 |  | 0
Softvér
29 | –- | Softvér pre riadenie zariadení (turniketov a prístupov) | ks | 1 |  | 0
30 | –- | Interface na monitorovací kamerový systém (príprava turniketu na inštaláciu kamery a jej obsluhu) | ks | 1 |  | 0
31 | –- | Softvér pre Ticketing (manažment podujatí, cenotvorba, grafika listkov) | ks | 1 |  | 0
32 | –- | Softvér pre pokladňu (predaj lístkov a permanentiek), licencia na 1. pokladňu | ks | 5 |  | 0
33 | –- | Softvér pre pokladňu (predaj lístkov a permanentiek), licencia na ďalšie pokladne | ks | 3 |  | 0
34 | –- | Softvér pre štatistiky, grafy o predaji | ks | 1 |  | 0
35 | –- | Softvér pre prepojenie predaja cez zmluvného predajcu (Ticketportal) | ks | 1 |  | 0
36 | –- | Softvér pre súbežný predaj listkov cez zmluvného predajcu a pokladne (Ticketportal+MFK Pokladne) | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž | €
37 | 220511034 | uloženie do zemeDátový kábel FTP CAT.6 LSOH | m | 2522 |  | 0
38 | 210800107 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 235 |  | 0
39 | –- | Montáž zábrany 6x kotvenej nerezovej zábrany navrtanim betónovej podlahy v rátane chemickej kotvy. Zavitova tyc Ø 10mm, 25cm dĺžka + 6x matica | ks | 2
40 | 210010141 | Plastový kanál 150x65, vrátane kovovej rozdeľovacej priehradky, rohov, krytov apod. | m | 168 |  | 0
41 | 210010160 | Chránička HDPE 06040 s dvoma čiernym pásikom | m | 275 |  | 0
42 | nešp. | Uchytávací materiál | súb | 1 |  | 0
43 | nešp. | Dozbrojenie rozvádzača R2 podľa výkresu E-03.6 | súb | 1 |  | 0
44 | 460200173 | Vyhĺbenie káblovej ryhy 100/35cm v zemine triedy 3 | m | 265 |  | 0
45 | 460420022 | vytvorenie lôžka z piesku | m3 | 17 |  | 0
46 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy | m | 133 |  | 0
47 | 460560173 | Zásyp káblovej ryhy 100/35cm v zemine triedy 3 | m | 265 |  | 0
48 | 460120082 | Zhutnnenie výkopu | m3 | 76 |  | 0
49 | 460620013 | Provizórna úprava terénu v zemi tr. 3 | m2 | 93 |  | 0
50 | 210020921 | Material protipožirneho prestupu | m2 | 1 |  | 0
51 | 210100001 | Ukončenie vodičov, vrátane zapojenia do 2,5 | ks | 460 |  | 0
52 | –- | nastavenie parametrov - prvá konfigurácia pre užívateľa | súbor | 1 |  | 0
53 | –- | Projekt skutočného vyhotovenia | súbor | 1 |  | 0
54 | nešp. | Oživenie systému | kpl | 1 |  | 0
55 | nešp. | Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
56 | –- | Vyhotovenie výkopu v zemi kat:3 rozmery 1200x700x600 | ks | 10 |  | 0
57 | –- | Zhotovenie B 20 betón. Základ pod turniket rozmery1100 x 600X 600 | ks | 10 |  | 0
58 | –- | Zavŕtanie závytovej tyče 5 x 200 | ks | 40 |  | 0
59 | –- | Drobný montážny materiál | kpl | 1 |  | 0
60 | –- | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
61 | –- | Osadenie a uchytenie turniketu pomocou 4ks matice Ø 16 | ks | 10 |  | 0
|  | CELKOM | € |  |  | 0