## Rekapitulácia
Rekapitulácia rozpočtu |  |  |  |  | Sadzby DPH
[5 empty] | A | B
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | 20% | 0%
Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena
SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŃ - ASR+STATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Celkom bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPH 20% z | 0 |  |  |  |  | 0
DPH 0% z | 0 |  |  |  |  | 0
Celkom | [5 empty] | 0

## Krycí list stavby
|  |  |  | Krycí list stavby |  |  |  |  | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  |  | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky |  | 0
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  |  | 0 | 17 | Horské oblasti |  | 0
13 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava |  | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  |  | Dodávateľ

## Kryci_list 13482
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13482
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 200.2
PRESUNY HMÔT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 200.2
Celkom | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 200.2

## SO 13482
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [12 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE)
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
| 1/A 1 | 122201101 | Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3 | m3 | 29.6 |  |  | 0 | 154.81 | 0 | 0 |  | 5.23 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 162601152 | Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 5 až 7 | m3 | 29.6 |  |  | 0 | 192.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 167101100 | Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 ručne | m3 | 3.429 |  |  | 0 | 25.79 | 0 | 0 |  | 7.52 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4 | m3 | 29.6 |  |  | 0 | 185.89 | 0 | 0 |  | 6.28 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3 | m3 | 29.6 |  |  | 0 | 24.57 | 0 | 0 |  | 0.83 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 171209002 | Poplatok za skládku zeminy | t | 53.28 |  |  | 0 | 532.8 | 0 | 0 |  | 10 | [5 empty] | 0
|  |  | ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 317941121 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do čísla 12 | t | 0.03886 |  |  | 0 | 12.26 | 0 | 0 |  | 315.45 | 0.001 | 0.017205 |  |  |  | 0
| 14/C 1 | 310238211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného plynosilikátovými tvárnicami | m3 | 8.3231 |  |  | 0 | 1649.98 | 0 | 0 |  | 198.24 | 16.448 | 1.9762 |  |  |  | 0
| 14/C 1 | 317234410 | X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehlami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú | m3 | 0.09 |  |  | 0 | 20.59 | 0 | 0 |  | 228.75 | 0.173 | 1.9267 |  |  |  | 0
| 14/C 1 | 317944313 | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 | t | 0.073958 |  |  | 0 | 74.43 | 0 | 0 |  | 1006.34 | 0.081 | 1.09 |  |  |  | 0
| S/S10 | 1333151200 | Tyč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 50x50x5 mm | t | 0.010586 |  |  | 0 | 7.51 | 0 |  | 0 | 709 | 0.011 | 1 |  |  |  | 0
| S/S10 | 1333158000 | Tyč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 80x80x 6 mm | t | 0.028274 |  |  | 0 | 20.05 | 0 |  | 0 | 709 | 0.028 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.74 |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 73.9665 |  |  | 0 | 176.04 | 0 | 0 |  | 2.38 | 1.882 | 0.025441 | 14.497 |  | 0.196 | 0
| 13/B 1 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 7.4256 |  |  | 0 | 156.83 | 0 | 0 |  | 21.12 | 0.36 | 0.048508 | 14.146 |  | 1.905 | 0
| 13/B 1 | 962081141 | Búranie muriva priečok zo sklenných tvárnic hrúbky do 150 mm | m2 | 12.265 |  |  | 0 | 65.74 | 0 | 0 |  | 5.36 | 0.31 | 0.025272 | 1.006 |  | 0.082 | 0
| 13/B 1 | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 61.6148 |  |  | 0 | 3957.52 | 0 | 0 |  | 64.23 |  |  | 135.553 |  | 2.2 | 0
| 13/B 1 | 967033962 | Odsekanie izolačnej prímurovky predsadených pred líce muriva | m2 | 23.68 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 |  | 2.24 |  |  | 0.308 |  | 0.013 | 0
| 13/B 1 | 968061142 | Vyvesenie kovových vrát nad 4 m2 | kus | 2 |  |  | 0 | 7.46 | 0 | 0 |  | 3.73 | [5 empty] | 0
| 13/B 1 | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 14.4 |  |  | 0 | 64.22 | 0 | 0 |  | 4.46 |  |  | 1.181 |  | 0.082 | 0
| 13/B 1 | 968063455 | Demontáž kovovej dverovej zárubne | m2 | 10.269 |  |  | 0 | 45.8 | 0 | 0 |  | 4.46 |  |  | 0.842 |  | 0.082 | 0
| 13/B 1 | 971033531 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 150 mm | m2 | 2.02 |  |  | 0 | 13.51 | 0 | 0 |  | 6.69 | 0.127 | 0.062755 | 0.568 |  | 0.281 | 0
| 13/B 1 | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 6.3719 |  |  | 0 | 282.08 | 0 | 0 |  | 44.27 | 0.441 | 0.0692 | 11.947 |  | 1.875 | 0
| 13/B 1 | 973031325 | Vysekanie káps z tehál plochy do 0,10 m2 hĺbky do 300 mm | kus | 4 |  |  | 0 | 23.6 | 0 | 0 |  | 5.9 | 0.075 | 0.018657 | 0.124 |  | 0.031 | 0
| 13/B 1 | 978011191 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 132.6403 |  |  | 0 | 364.76 | 0 | 0 |  | 2.75 |  |  | 6.632 |  | 0.05 | 0
| 13/B 1 | 978021191 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t | m2 | 95.121 |  |  | 0 | 545.04 | 0 | 0 |  | 5.73 |  |  | 5.802 |  | 0.061 | 0
| 13/B 1 | 978059531 | Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 | m2 | 95.121 |  |  | 0 | 283.46 | 0 | 0 |  | 2.98 |  |  | 6.468 |  | 0.068 | 0
| 13/B 1 | 978059631 | Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 | m2 | 12.68 |  |  | 0 | 49.2 | 0 | 0 |  | 3.88 |  |  | 1.129 |  | 0.089 | 0
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 201.8937 |  |  | 0 | 2487.33 | 0 | 0 |  | 12.32 | [5 empty] | 0
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1817.046 |  |  | 0 | 799.5 | 0 | 0 |  | 0.44 | [5 empty] | 0
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 201.8937 |  |  | 0 | 1625.24 | 0 | 0 |  | 8.05 | [5 empty] | 0
| 13/B 1 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1009.47 |  |  | 0 | 908.52 | 0 | 0 |  | 0.9 | [5 empty] | 0
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | T | 201.8937 |  |  | 0 | 2018.94 | 0 | 0 |  | 10 | [5 empty] | 0
| 211/B 1 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 201.8937 |  |  | 0 | 714.7 | 0 | 0 |  | 3.54 | [5 empty] | 0
| 783/B 1 | 783802822 | Odstránenie náteru opálením s obrúsením z omietky | m2 | 117.8619 |  |  | 0 | 769.64 | 0 | 0 |  | 6.53 | 0.01 | 8.15e-05 |  |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.21 |  | 200.2
PRESUNY HMÔT
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m | t | 19.9453 |  |  | 0 | 555.67 | 0 | 0 |  | 27.86 | [5 empty] | 0
|  |  | PRESUNY HMÔT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.95 |  | 200.2
| SO 01 - PLAVÁREŇ - (BÚRACIE PRÁCE) |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.95 |  | 200.2 |  |  | 0

## Kryci_list 13492
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŃ - ASR+STATIKA
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13492
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŃ - ASR+STATIKA
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁKLADY | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 73.07 | 7.98
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
SPEVNENÉ PLOCHY | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0
POTRUBNÉ ROZVODY | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 3.71
PRESUNY HMÔT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 336.2 | 11.69
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
DREVOSTAVBY | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0
NÁTERY | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
MAĽBY | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0
Montážne práce
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 349.03 | 11.69

## SO 13492
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [12 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŃ - ASR+STATIKA
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
| 1/A 1 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 4.1374 |  |  | 0 | 21.64 | 0 | 0 |  | 5.23 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 1.2411 |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0.89 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore | m3 | 7.392 |  |  | 0 | 246.52 | 0 | 0 |  | 33.35 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 150.785 |  |  | 0 | 744.88 | 0 | 0 |  | 4.94 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 131201209 | Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 45.2355 |  |  | 0 | 60.62 | 0 | 0 |  | 1.34 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 6.704 |  |  | 0 | 154.13 | 0 | 0 |  | 22.99 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 2.0112 |  |  | 0 | 13.07 | 0 | 0 |  | 6.5 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 161101551 | Zvislé premiestnenie výkopu nosením v hornine triedy 5 až 7 výška 3 m | m3 | 7.392 |  |  | 0 | 335.74 | 0 | 0 |  | 45.42 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 162201152 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m | m3 | 53.97 |  |  | 0 | 146.26 | 0 | 0 |  | 2.71 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 162701151 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 6000 m | m3 | 125.623 |  |  | 0 | 890.67 | 0 | 0 |  | 7.09 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 53.97 |  |  | 0 | 338.93 | 0 | 0 |  | 6.28 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 125.623 |  |  | 0 | 238.68 | 0 | 0 |  | 1.9 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 53.97 |  |  | 0 | 178.1 | 0 | 0 |  | 3.3 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 60 |  |  | 0 | 13.8 | 0 | 0 |  | 0.23 | [5 empty] | 0
| 1/A 1 | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 10 |  |  | 0 | 14.9 | 0 | 0 |  | 1.49 | [5 empty] | 0
|  |  | ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ZÁKLADY
| 11/A 1 | 273351217 | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 1.6 |  |  | 0 | 18.67 | 0 | 0 |  | 11.67 | 0.007 | 0.0041312 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 273351218 | Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 1.6 |  |  | 0 | 6.21 | 0 | 0 |  | 3.88 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 0.97144 |  |  | 0 | 971.44 | 0 | 0 |  | 1000 | 1.102 | 1.1344 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0.52924 |  |  | 0 | 529.24 | 0 | 0 |  | 1000 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 274313611 | Betón základových pásov prostý triedy C16/20 | m3 | 8.3257 |  |  | 0 | 657.32 | 0 | 0 |  | 78.95 | 20.131 | 2.4179 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 274351217 | Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 13.31 |  |  | 0 | 157.06 | 0 | 0 |  | 11.8 | 0.055 | 0.0041312 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 274351218 | Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 13.31 |  |  | 0 | 52.44 | 0 | 0 |  | 3.94 | [5 empty] | 0
| 14/C 1 | 279311113 | Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 12/15 | m3 | 2.1603 |  |  | 0 | 346.11 | 0 | 0 |  | 160.21 | 5.144 | 2.3813 |  |  |  | 0
| 15/A 2 | 273326231 | Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 25/30 - vodostavebný | m3 | 13.6304 |  |  | 0 | 1450.82 | 0 | 0 |  | 106.44 | 35.457 | 2.6013 |  |  |  | 0
|  |  | ZÁKLADY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 61.9 |  | 0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 311271300 | Murivo nosné typu ako PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm | m3 | 0.516 |  |  | 0 | 78.74 | 0 | 0 |  | 152.6 | 0.055 | 0.10683 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 317165101 | Prekladový trámec 125 × 124 × 1 150 mm | kus | 5 |  |  | 0 | 49.6 | 0 | 0 |  | 9.92 | 0.084 | 0.0168 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 317165102 | Prekladový trámec 125 × 124 × 1 300 mm | kus | 6 |  |  | 0 | 66 | 0 | 0 |  | 11 | 0.114 | 0.01892 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 317165145 | Prekladový trámec 150 × 124 × 2 250 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 26.27 | 0 | 0 |  | 26.27 | 0.039 | 0.03893 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 341321610 | Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 30/37 - vodostavebný | m3 | 14.7512 |  |  | 0 | 1593.13 | 0 | 0 |  | 108 | 37.234 | 2.5241 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 341351103 | Debnenie stien a priečok tradičné jednostranné - zhotovenie | m2 | 1.92 |  |  | 0 | 23.88 | 0 | 0 |  | 12.44 | 0.014 | 0.0073 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 341351104 | Debnenie stien a priečok tradičné jednostranné - odstránenie | m2 | 1.92 |  |  | 0 | 8.85 | 0 | 0 |  | 4.61 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 341351105 | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 152.7314 |  |  | 0 | 2469.67 | 0 | 0 |  | 16.17 | 7.637 | 0.05 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 341351106 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 152.73 |  |  | 0 | 719.36 | 0 | 0 |  | 4.71 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 341361821 | Výstuž stien a priečok 10505 | t | 0.62338 |  |  | 0 | 623.38 | 0 | 0 |  | 1000 | 0.633 | 1.0156 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272100_1 | Tvárnice typu ako Ytong ako stratné debnenie ukladané na plocho z presných tvárnic pre obmurovky P4-500, 50 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 1.27 |  |  | 0 | 13.41 | 0 | 0 |  | 10.56 | 0.057 | 0.04453 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272102 | Typ ako Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 12.6022 |  |  | 0 | 202.52 | 0 | 0 |  | 16.07 | 0.957 | 0.07592 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272103 | Typ ako Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 125 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 113.8438 |  |  | 0 | 2059.43 | 0 | 0 |  | 18.09 | 9.98 | 0.08766 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272104 | Typ ako Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 33.7714 |  |  | 0 | 702.45 | 0 | 0 |  | 20.8 | 3.829 | 0.11338 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272135 | Typ ako Ytong Priečky z oblúkových tvárnic P2-500, 100 × 249 × 628 mm/60° na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 4.8042 |  |  | 0 | 273.5 | 0 | 0 |  | 56.93 | 0.292 | 0.06084 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 346244355 | Typ ako Ytong Obmurovka kúpeľňovej vane rovných plôch pórobetónovými tvárnicami hladkými hrúbky 100 mm | m2 | 14.4138 |  |  | 0 | 353.14 | 0 | 0 |  | 24.5 | 1.224 | 0.08495 |  |  |  | 0
| 14/C 1 | 319231111 | Úprava pre dodatočné vloženie izolácie postupným prisekávaním a domurovaním tehlami | m2 | 16.62 |  |  | 0 | 1540.84 | 0 | 0 |  | 92.71 | 9.949 | 0.59859 | 7.978 |  | 0.48 | 0
| 15/A 2 | 380356221 | Debnenie kompl. konštrukcií z plôch zaoblených zhotovenie | m2 | 79.564 |  |  | 0 | 1591.28 | 0 | 0 |  | 20 | 0.968 | 0.01217 |  |  |  | 0
| 15/A 2 | 380356222 | Debnenie kopletných konštrukcií z plôch zaoblených - odstránenie | m2 | 79.564 |  |  | 0 | 396.23 | 0 | 0 |  | 4.98 | [5 empty] | 0
|  |  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 73.07 |  | 7.98
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30 - vodostavebný | m3 | 0.219 |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 105 | 0.536 | 2.447 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 2.52 |  |  | 0 | 33.54 | 0 | 0 |  | 13.31 | 0.008 | 0.003 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 2.52 |  |  | 0 | 10.36 | 0 | 0 |  | 4.11 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie | m2 | 2.52 |  |  | 0 | 14.24 | 0 | 0 |  | 5.65 | 0.006 | 0.0023 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie | m2 | 2.52 |  |  | 0 | 4.08 | 0 | 0 |  | 1.62 | [5 empty] | 0
|  |  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.55 |  | 0
SPEVNENÉ PLOCHY
| 2/A 1 | 211971110 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 37.376 |  |  | 0 | 32.89 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0.007 | 0.0001829 |  |  |  | 0
| 221/A 1 | 596811111_2 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva | m2 | 18.688 |  |  | 0 | 55.32 | 0 | 0 |  | 2.96 | [5 empty] | 0
| 221/A 1 | 597962124_1 | Montáž a dodávka štrbinového žľabu 8 typu ako ACO, | m | 10.85 |  |  | 0 | 2007.25 | 0 | 0 |  | 185 | [5 empty] | 0
| 221/A 1 | 597962124_2 | Montáž a dodávka sprchového žľabu typu ako ACO ShowerDrain CS | m | 5.3 |  |  | 0 | 874.5 | 0 | 0 |  | 165 | [5 empty] | 0
| 221/A 1 | 597962504_1 | Osadenie a dodávka odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia E 600 do bet.lôžka C 25/30 | m | 5.35 |  |  | 0 | 749 | 0 | 0 |  | 140 | [5 empty] | 0
| S/S70 | 592036030901 | PREMAC Platňa Ester, hrúbka 5 cm, 50 x 50 cm, farba sivá | KUS | 75.4995 |  |  | 0 | 245.37 | 0 |  | 0 | 3.25 | 7.927 | 0.105 |  |  |  | 0
| S/S90 | 673062090106 | Textĺia proti prerastaniu buriny | M2 | 39.2448 |  |  | 0 | 47.09 | 0 |  | 0 | 1.2 | [5 empty] | 0
|  |  | SPEVNENÉ PLOCHY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.93 |  | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
| 11/A 1 | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 253.3186 |  |  | 0 | 2125.34 | 0 | 0 |  | 8.39 | 12.083 | 0.0477 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 612463193_1 | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová - dekorítívna | m2 | 37.9801 |  |  | 0 | 1063.44 | 0 | 0 |  | 28 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 612474101 | Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi ako YTONG 8 mm | m2 | 295.11 |  |  | 0 | 2334.32 | 0 | 0 |  | 7.91 | 2.833 | 0.0096 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 302.5675 |  |  | 0 | 1661.1 | 0 | 0 |  | 5.49 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 622464342 | Vonkajšia fasádna omietka stien silikónová typ ako BAUMIT SILIKONTOP v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm - sivá | m2 | 14.0818 |  |  | 0 | 192.5 | 0 | 0 |  | 13.67 | 0.053 | 0.00378 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 622464342 | Vonkajšia fasádna omietka stien silikónová typ ako BAUMIT SILIKONTOP v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm - biela | m2 | 101.6508 |  |  | 0 | 1389.57 | 0 | 0 |  | 13.67 | 0.384 | 0.00378 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 625250154_1 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámovo , hr. izolantu 60 mm | m2 | 1.33 |  |  | 0 | 32.39 | 0 | 0 |  | 24.35 | 0.014 | 0.010724 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 625250156 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 F, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm | m2 | 35.368 |  |  | 0 | 1141.33 | 0 | 0 |  | 32.27 | 0.413 | 0.011669 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 625250156_1 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámovo, hr. izolantu 140 mm | m2 | 24.648 |  |  | 0 | 874.51 | 0 | 0 |  | 35.48 | 0.288 | 0.011669 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 625250156_2 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámovo, hr. izolantu 160 mm | m2 | 44.006 |  |  | 0 | 1915.14 | 0 | 0 |  | 43.52 | 0.514 | 0.011669 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 625257310 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí polystyrénom EPS 70 F hrúbky 20 mm | m2 | 1.912 |  |  | 0 | 45.96 | 0 | 0 |  | 24.04 | 0.016 | 0.00832 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 625991119_1 | Kontaktný zatepľovací systém štandardný s izolantom EPS 70F bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm | m2 | 22.2003 |  |  | 0 | 687.54 | 0 | 0 |  | 30.97 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 625991164 | Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm | m2 | 14.8919 |  |  | 0 | 868.35 | 0 | 0 |  | 58.31 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 631313611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 22.9579 |  |  | 0 | 2181 | 0 | 0 |  | 95 | 55.582 | 2.421 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 631313711 | Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 20.1242 |  |  | 0 | 2168.39 | 0 | 0 |  | 107.75 | 49.463 | 2.4579 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 631319153 | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm | m3 | 20.124 |  |  | 0 | 351.37 | 0 | 0 |  | 17.46 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 0.26 |  |  | 0 | 2.21 | 0 | 0 |  | 8.5 | 0.002 | 0.0086 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 0.26 |  |  | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  | 3.11 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 631362422 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 186.27 |  |  | 0 | 666.85 | 0 | 0 |  | 3.58 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 631362441 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 1.27 |  |  | 0 | 10.44 | 0 | 0 |  | 8.22 | 0.011 | 0.00878 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 18.1224 |  |  | 0 | 687.02 | 0 | 0 |  | 37.91 | 33.291 | 1.837 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 632450028 | Betónový poter - ako cemix EBF, hrubý samonosný hr. 60-95 mm, spádový vykurovací | m2 | 170.87 |  |  | 0 | 5611.37 | 0 | 0 |  | 32.84 | 21.548 | 0.12611 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 632450433 | Cementový poter ako CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 85 mm | m2 | 15.34 |  |  | 0 | 494.87 | 0 | 0 |  | 32.26 | 3.044 | 0.19845 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 632450445 | Opravný poter ako CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm | m2 | 42.52 |  |  | 0 | 1195.66 | 0 | 0 |  | 28.12 | 1.757 | 0.04133 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 632450469 | Spádový poter ako CEMIX, spádová vrstva na ochl.bazénik, hr. 40-70 mm | m2 | 2.0096 |  |  | 0 | 67.42 | 0 | 0 |  | 33.55 | 0.206 | 0.10237 |  |  |  | 0
|  |  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 181.5 |  | 0
POTRUBNÉ ROZVODY
| 271/A 1 | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | kus | 1 |  |  | 0 | 7.51 | 0 | 0 |  | 7.51 | 0.005 | 0.00468 |  |  |  | 0
| P/PC | P - 1003-10 | Dodávka inter. poklopu na zadláždenie 600/600 typu ako ALUDECK AD 60 | kus | 1 |  |  | 0 | 130 | 0 |  | 0 | 130 | [5 empty] | 0
|  |  | POTRUBNÉ ROZVODY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE
| 2/A 1 | 961053111 | Odbúranie vrchnej vrstvy podzemnej steny pri akejkoľvek hrúbke zo železového betónu, -2,40000t | m3 | 0.0858 |  |  | 0 | 33.36 | 0 | 0 |  | 388.84 |  |  | 0.206 |  | 2.4 | 0
| 3/A 1 | 941942002 | Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m | m2 | 30 |  |  | 0 | 33.3 | 0 | 0 |  | 1.11 | 0.48 | 0.01601 |  |  |  | 0
| 3/A 1 | 941942901 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m | m2 | 90 |  |  | 0 | 54.9 | 0 | 0 |  | 0.61 | [5 empty] | 0
| 3/A 1 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 203.66 |  |  | 0 | 596.72 | 0 | 0 |  | 2.93 | 0.338 | 0.00166 |  |  |  | 0
| 3/B 1 | 941942802 | Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m | m2 | 30 |  |  | 0 | 28.5 | 0 | 0 |  | 0.95 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 953945111 | Lišta rohová PVC | m | 50.4 |  |  | 0 | 131.54 | 0 | 0 |  | 2.61 | [5 empty] | 0
| 11/A 1 | 953945112 | Profil okenný, dverový dilatačný | m | 19.4 |  |  | 0 | 45.98 | 0 | 0 |  | 2.37 | 0.002 | 9e-05 |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 974031154 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t | m | 110.8 |  |  | 0 | 356.78 | 0 | 0 |  | 3.22 | 0.055 | 0.0005 | 2.992 |  | 0.027 | 0
| 211/B 1 | 967043111 | Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm, -0,26400t | m2 | 1.925 |  |  | 0 | 39.73 | 0 | 0 |  | 20.64 |  |  | 0.508 |  | 0.264 | 0
| 221/A 1 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 37.376 |  |  | 0 | 213.42 | 0 | 0 |  | 5.71 | 5.066 | 0.13553 |  |  |  | 0
| 221/A 1 | 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 2.2426 |  |  | 0 | 169.49 | 0 | 0 |  | 75.58 | 5.299 | 2.3629 |  |  |  | 0
| P/P 1 | P - 1003-12 | Montáž a dodávka prepojenia starých s novými konštrukciami, navrtaním a vlepením oceľ. výstuže pomocou chem.kotvy dĺžka kotvy 500 mm | ks | 100 |  |  | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 4.5 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - dr00032 | Montáž a dodávka gumený tesniaci a dilatačný pás typu ako TEBAU TD32 - objektová dilatácia - viď.výkaz PD | m | 6.4 |  |  | 0 | 320 | 0 |  | 0 | 50 | [5 empty] | 0
| P/PE | 226-1 | Montáž a dodávka bentonitovej nabobtnávacej pásky s mriežkou | M | 63.79 |  |  | 0 | 430.58 | 0 |  | 0 | 6.75 | [5 empty] | 0
| S/S70 | 592036040101 | Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá | m | 37.7498 |  |  | 0 | 66.06 | 0 |  | 0 | 1.75 | [5 empty] | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11.24 |  | 3.71
PRESUNY HMÔT
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 336.191 |  |  | 0 | 9366.28 | 0 | 0 |  | 27.86 | [5 empty] | 0
|  |  | PRESUNY HMÔT |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 336.2 |  | 11.69
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
| 711/A 1 | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena | m2 | 230.107 |  |  | 0 | 41.42 | 0 | 0 |  | 0.18 | [5 empty] | 0
| 711/A 1 | 711111331 | SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej vode stierkou COMBIDIC-2K-PREMIUM | m2 | 92.4766 |  |  | 0 | 1717.29 | 0 | 0 |  | 18.57 | 0.518 | 0.0056 |  |  |  | 0
| 711/A 1 | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode NAIP pritavením | m2 | 460.214 |  |  | 0 | 1012.47 | 0 | 0 |  | 2.2 | 0.184 | 0.0004 |  |  |  | 0
| 711/A 1 | 711462301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K/M | m2 | 189.9871 |  |  | 0 | 3885.24 | 0 | 0 |  | 20.45 | [5 empty] | 0
| 711/A 1 | 711745567 | Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m | m | 110.8 |  |  | 0 | 375.61 | 0 | 0 |  | 3.39 | 0.022 | 0.0002 |  |  |  | 0
| 711/A 1 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 10054.1727 |  |  | 0 | 301.63 | 0 | 0 |  | 0.03 | [5 empty] | 0
| S/S10 | 1116315200 | Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch | t | 0.22728 |  |  | 0 | 403.31 | 0 |  | 0 | 1774.49 | 0.227 | 1 |  |  |  | 0
| S/S20 | 2353201300 | Dodávka - typ ako Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m | m | 150 |  |  | 0 | 475.5 | 0 |  | 0 | 3.17 | 0.015 | 0.0001 |  |  |  | 0
| S/S90 | 628040050103 | Podkladný SBS modif.asf.pás ako GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL | M2 | 253.1177 |  |  | 0 | 944.13 | 0 |  | 0 | 3.73 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6283310000 | Vrchný SBS modif.asf.pás ako ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL | m2 | 253.1177 |  |  | 0 | 1199.78 | 0 |  | 0 | 4.74 | [5 empty] | 0
|  |  | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.97 |  | 0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
| 713/A 1 | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 215.96 |  |  | 0 | 155.49 | 0 | 0 |  | 0.72 | 0.006 | 3e-05 |  |  |  | 0
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1465.8289 |  |  | 0 | 23.45 | 0 | 0 |  | 0.016 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 283017050923 | STYRODUR 3000 CS Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 50 mm, 1265x615 mm | M2 | 5.46 |  |  | 0 | 38.22 | 0 |  | 0 | 7 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 283034010705 | Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 50 mm | M2 | 158.4345 |  |  | 0 | 684.44 | 0 |  | 0 | 4.32 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 283034010708 | Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 80 mm | M2 | 11.1195 |  |  | 0 | 76.84 | 0 |  | 0 | 6.91 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 283034010712 | Polystyrén EPS 200 S, stabil, hrúbka 150 mm | M2 | 49.182 |  |  | 0 | 511.49 | 0 |  | 0 | 10.4 | [5 empty] | 0
|  |  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 |  | 0
DREVOSTAVBY
| 763/A 2 | 763122131_1 | SDK podhľadu kca roštu do vlhkého prostredia typ ako HYDROPROFIL, 1x doska hr.12,5 mm typu ako GLASROCK H OCEAN, vrátane doplnkov a tmelenia | m2 | 4.485 |  |  | 0 | 170.43 | 0 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 0
| 763/A 2 | 763132210 | SDK podhľad zavesná dvojvrstvová kca prefil CD dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 2.0375 |  |  | 0 | 45.84 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0.029 | 0.014382 |  |  |  | 0
| 763/A 2 | 763133410_1 | SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5 - doska typ ako GLASROC H OCEAN, systém závesov BOARD | m2 | 53.75 |  |  | 0 | 1480.28 | 0 | 0 |  | 27.54 | 0.772 | 0.014362 |  |  |  | 0
| 763/A 2 | 763135020_1 | Sadrokartónový kazetový podhľad typu ako ARMSRONG ULTIMA 600x600 mm, v systéme závesov BOARD | m2 | 57.63 |  |  | 0 | 1742.15 | 0 | 0 |  | 30.23 | 0.57 | 0.00989 |  |  |  | 0
| 763/A 2 | 763135050_1 | SDK kazetový podhľad typu ako ARMSTRONG NEWTONE 600x600 mm , v systéme závesov BOARD | m2 | 16.54 |  |  | 0 | 540.2 | 0 | 0 |  | 32.66 | 0.173 | 0.01044 |  |  |  | 0
|  |  | DREVOSTAVBY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.54 |  | 0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
| 764/A 1 | 764352201_1 | Žľaby z PPL plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm vrátane hákov | m | 2.2 |  |  | 0 | 26.4 | 0 | 0 |  | 12 | [5 empty] | 0
| 764/A 1 | 764359231_1 | Kotlík štvorhranný z LPL plechu pre žľaby rš 260 mm do kruhového zvodu DN 70 mm RAL 9007 | kus | 1 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 18 | [5 empty] | 0
| 764/A 1 | 764391220_1 | Záveterná lišta z PPL plechu, r.š. 290 mm, vrátane doplnkov | m | 4.3 |  |  | 0 | 47.3 | 0 | 0 |  | 11 | [5 empty] | 0
| 764/A 2 | 764430310_1 | Oplechovanie - systémové ukončenie tmeliacou L lištou z LPL plechu, rš 250 mm - viď. PD | m | 2.1 |  |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 |  | 5 | [5 empty] | 0
| 764/A 6 | 764751111_1 | Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné DN 70 mm vrátane úchytiek a odskokov RAL 9007 | m | 6.6 |  |  | 0 | 81.58 | 0 | 0 |  | 12.36 | [5 empty] | 0
| 764/A 7 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 183.7912 |  |  | 0 | 4.04 | 0 | 0 |  | 0.022 | [5 empty] | 0
|  |  | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
| 766/A 1 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 9 |  |  | 0 | 38.88 | 0 | 0 |  | 4.32 | [5 empty] | 0
| 766/A 1 | 766661422 | Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru | kus | 3 |  |  | 0 | 25.83 | 0 | 0 |  | 8.61 | [5 empty] | 0
| 766/A 1 | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | kus | 1 |  |  | 0 | 3.33 | 0 | 0 |  | 3.33 | 0 | 1e-05 |  |  |  | 0
| 766/A 1 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3026.515 |  |  | 0 | 27.24 | 0 | 0 |  | 0.009 | [5 empty] | 0
| P/PC | P - 2009-101 | Montáž a dodávka obkladu z dreva pre ochladzovací bazénik, vrátane podkladovej konštrukcie , olemovania a povrchovej úpravy - viď. PD | M2 | 6.3428 |  |  | 0 | 317.14 | 0 |  | 0 | 50 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6116401200 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm HPL vrétane kovania a doplnkov - viď.PD | kus | 2 |  |  | 0 | 590 | 0 |  | 0 | 295 | 0.044 | 0.022 |  |  |  | 0
| S/S90 | 6116401200_1 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové atyp., bez zárubne EI 30, EW 30 90x130 cm HPL vrétane kovania a doplnkov - viď.PD | kus | 1 |  |  | 0 | 454 | 0 |  | 0 | 454 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6117103102 | Dvere vnútorné, fóliované atyp. plné š.90/197 cm | kus | 1 |  |  | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 80 | 0.025 | 0.02502 |  |  |  | 0
| S/S90 | 6117103106_3 | Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 900/1970 , kovanie+doplnky - podrobná špecifikácia k jednolivým dverám - viď.výkaz PD | ks | 4 |  |  | 0 | 756 | 0 |  | 0 | 189 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6117103106_5 | Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 600/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k jednotlivým dverám - viď.výkaz PD | ks | 3 |  |  | 0 | 567 | 0 |  | 0 | 189 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6117103106_6 | Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 700*800/1970 , kovanie + doplnky - podrobná špecifikácia k jednotlivým dverám - viď.výkaz PD | ks | 1 |  |  | 0 | 189 | 0 |  | 0 | 189 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6118717600 | Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm | kus | 1 |  |  | 0 | 5.34 | 0 |  | 0 | 5.34 | 0.001 | 0.00139 |  |  |  | 0
|  |  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.07 |  | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| 766/A 1 | 766702311 | Montáž obkladu kovových zárubní pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm | ks | 12 |  |  | 0 | 378 | 0 | 0 |  | 31.5 | 0.007 | 0.00055 |  |  |  | 0
| 767/A 3 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 54139.0877 |  |  | 0 | 703.81 | 0 | 0 |  | 0.013 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - 2008-100 | Montáž a dodávka exter. zasklenná stena typu ako JANSEN WISS SG, štrukturálny fasádny systém s pevným zaslením vrátane doplnkov - viď. DETAIL PD | M2 | 59.9333 |  |  | 0 | 34761.33 | 0 |  | 0 | 580 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - 2008-101 | Montáž a dodávka exter. drevená lamelová stena z lamiel + podklad.rošt z THERMODREVA 130/26 mm, 40 mm medzera na oceľ. konštrukcií typu ako JANSEN WISS SG, vrátane doplnkov - viď. DETAIL PD | M2 | 10.9037 |  |  | 0 | 2725.92 | 0 |  | 0 | 250 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - dr00003 | Montáž a dodávka KDK vrátane kotvenia na HILTY kotvy + zvary a povrchovej úpravy - viď. PD | kg | 50 |  |  | 0 | 112.5 | 0 |  | 0 | 2.25 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - dr00446 | Montáž a dodávka vnútor.hliníková ZS 1780 x 2680 mm vrátane kovania a doplnkov - viď.výkaz PD | ks | 1 |  |  | 0 | 950 | 0 |  | 0 | 950 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - dr037_7 | Montáž a dodávka exter.plastové okno jednokrídl. SKLOP. 1200x600 mm rám 6-komor., izolač.trojsklo, vnútor, parapet plast., exter. ppl ., vrátane kovania a doplnkov (pásky) - viď.výkaz PD | ks | 1 |  |  | 0 | 116 | 0 |  | 0 | 116 | [5 empty] | 0
| P/PC | 10039 | M+D sanitárnej priečky zo skla do sprch z bezp.kaleného skla vrátane nerezovej konštrukcie + doplnky - viď. podrobný popis - výkaz v PD | m2 | 18.315 |  |  | 0 | 2747.25 | 0 |  | 0 | 150 | [5 empty] | 0
| P/PC | ZS 10004 | M+D Zasklenia výťahovej šachty z bezpečnostného skla s protislnečnou úpravou, vrátane doplnkov a oplechovaní - viď.PD | m2 | 37.313 |  |  | 0 | 11193.89 | 0 |  | 0 | 300 | [5 empty] | 0
| S/S50 | 553314200-4 | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 900/1970 mm | KUS | 4 |  |  | 0 | 421.2 | 0 |  | 0 | 105.3 | 0.052 | 0.0131 |  |  |  | 0
| S/S50 | 553314200-4_ | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 900/1970 mm - protipožiarná 30ˇ | KUS | 2 |  |  | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 125 | [5 empty] | 0
| S/S50 | 553314200-6 | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 800/1970 mm | KUS | 1 |  |  | 0 | 104.4 | 0 |  | 0 | 104.4 | 0.013 | 0.0131 |  |  |  | 0
| S/S50 | 553314200-8 | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD pre priečku 600/1970 mm | KUS | 3 |  |  | 0 | 291.6 | 0 |  | 0 | 97.2 | 0.039 | 0.0131 |  |  |  | 0
| S/S50 | 5533198600 | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielna typ ako HSE DZD - atyp 900/1300 mm - protipožiarná 30´ | kus | 1 |  |  | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 0.015 | 0.0146 |  |  |  | 0
| S/S50 | 5533198600 | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielna typ ako HSE DZD - atyp 900/1300 mm - protipožiarná 30´ | kus | 1 |  |  | 0 | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 0.015 | 0.0146 |  |  |  | 0
|  |  | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.14 |  | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
| 771/A 1 | 771411011 | Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 108x108 mm | m | 76.23 |  |  | 0 | 251.56 | 0 | 0 |  | 3.3 | 0.466 | 0.0061149 |  |  |  | 0
| 771/A 1 | 771576107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad | m2 | 152.38 |  |  | 0 | 1782.85 | 0 | 0 |  | 11.7 | 0.748 | 0.00491 |  |  |  | 0
| 771/A 1 | 771585111 | Montáž podláh z mozaikových lepencov keram. bez povrchovej úpravy alebo glazovaných kladených do tmelu | m2 | 5.47 |  |  | 0 | 82.87 | 0 | 0 |  | 15.15 | 0.034 | 0.0061718 |  |  |  | 0
| 771/A 1 | 771589795 | Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou | M2 | 165.473 |  |  | 0 | 595.7 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0.103 | 0.00062 |  |  |  | 0
| 771/A 1 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 7043.6343 |  |  | 0 | 247.23 | 0 | 0 |  | 0.0351 | [5 empty] | 0
| P/PE | 597641250_3 | Gresová dlažba 300x600 mm typu ako CIP-C4983 Out Beige - protišmyk R11 28,42A+B, v kobinácií s CIP - 4980 Out Grigio (pomer bude riešiť proj.inter.) | M2 | 152.38 |  |  | 0 | 4330.64 | 0 |  | 0 | 28.42 | [5 empty] | 0
|  |  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.35 |  | 0
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ
| 775/A 1 | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1512 |  |  | 0 | 18.14 | 0 | 0 |  | 0.012 | [5 empty] | 0
| P/P 1 | P - dr00026 | Montáž a dodávka podlahy z THERMODREVA jaseň 20x132 mm A+ PROFIL D1 s protišmykovou úpravou pre bosú nohu, na 1. podkladový profil 70x45 mm drevo jaseň GLB-V, D4 vrátane doplnkov + 2. pdkladová konštrukcia na vyrovnanie spádu - viď PD | m2 | 21.6 |  |  | 0 | 1512 | 0 |  | 0 | 70 | [5 empty] | 0
|  |  | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY
| 771/A 2 | 781445055 | Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 15 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33 | m2 | 74.825 |  |  | 0 | 2298.62 | 0 | 0 |  | 30.72 | 0.263 | 0.00352 |  |  |  | 0
| 771/A 2 | 781482150 | Montáž obkladu vnútorných stien z keramických alebo sklenených mozaikových lepencov veľkosti do 400 mm2 v obmedzenom priestore do malty - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33 | m2 | 97.261 |  |  | 0 | 4105.39 | 0 | 0 |  | 42.21 | 3.711 | 0.03815 |  |  |  | 0
| 771/A 2 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 11280.7175 |  |  | 0 | 225.61 | 0 | 0 |  | 0.02 | [5 empty] | 0
| S/S70 | 5976280000 | Mozaika keramická režná pravouhlá Ia | m2 | 106.9871 |  |  | 0 | 3209.61 | 0 |  | 0 | 30 | 1.573 | 0.0147 |  |  |  | 0
| S/S70 | 5976493100 | Obklad kombinovaný so základom s - typom ako CAN - A7146 Fiesta Arena 230x380 mm a vkladaním bodovo s CAN - A7147 Fiesta Verde + CAN - A7148 Fiesta Sky 25%/m2 ( podrobne bude riešiť proj. inter.) | m2 | 82.3075 |  |  | 0 | 1666.73 | 0 |  | 0 | 20.25 | 2.922 | 0.0355 |  |  |  | 0
|  |  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8.47 |  | 0
NÁTERY
| 783/A 1 | 783180002 | Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plnostenných typ ako PLAMOSTOP | m2 | 22.2 |  |  | 0 | 186.92 | 0 | 0 |  | 8.42 | 0.019 | 0.00084 |  |  |  | 0
|  |  | NÁTERY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 |  | 0
MAĽBY
| 784/A 1 | 784410130 | Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m | m2 | 485.255 |  |  | 0 | 388.2 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.082 | 0.00017 |  |  |  | 0
| 784/A 1 | 784452351 | Maľby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny a sadrokartón výšky do 3, 80 m | m2 | 489.255 |  |  | 0 | 880.66 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.176 | 0.00036 |  |  |  | 0
|  |  | MAĽBY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.26 |  | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.83 |  | 0
Montážne práce
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ
| P/P 1 | P - 1003-35 | Montáž a dodávka výťahu | kus | 1 |  |  | 0 | 34500 | 0 |  | 0 | 34500 | [5 empty] | 0
|  |  | M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| SO 01 - PLAVÁREŃ - ASR+STATIKA |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 349.03 |  | 11.69 |  |  | 0

## Kryci_list 13501
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13501
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13501
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
| P/PC | 10009 | ZTI - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 10063.22 | 0 |  | 0 | 10063.22 |  |  |  | 0
|  |  | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13502
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13502
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13502
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA
| P/PC | 10009 | ZTI - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 13986.06 | 0 |  | 0 | 13986.06 |  |  |  | 0
|  |  | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - KANALIZÁCIA |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13503
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13503
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce PSV
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13503
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Práce PSV
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ
| P/PC | 10009 | UVK - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 21111.7 | 0 |  | 0 | 21111.7 |  |  |  | 0
|  |  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - VYKUROVANIE |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13504
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13504
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13504
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| P/PC | 10009 | ELI - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 18456.68 | 0 |  | 0 | 18456.68 |  |  |  | 0
|  |  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - ELEKTROINŠTALÁCIA |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13505
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13505
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13505
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ
| P/PC | 10009 | MaR - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 40999.64 | 0 |  | 0 | 40999.64 |  |  |  | 0
|  |  | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13506
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13506
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13506
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Montážne práce
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ
| P/PC | 10009 | MaR - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 4226.56 | 0 |  | 0 | 4226.56 |  |  |  | 0
|  |  | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - MaR |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13507
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť |  |  |  |  | Miesto:
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 2017-05-04
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Dodávateľ: .. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13507
Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: |  |  | 30.126
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13507
| Odberateľ: BARD THERM s.r.o., BARDEJOV |  |  | Spracoval: | [11 empty] | 30.126
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |  |  | Ks:
| Dodávateľ: .. |  |  | Dátum: 4. 5. 2017
Stavba REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV ( WELLNESS ) 2.časť
Objekt SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
| P/PC | 10009 | BAZÉN - viď.samostatná príloha | KPL | 1 |  |  | 0 | 98863.36 | 0 |  | 0 | 98863.36 |  |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SO 01 - PLAVÁREŇ - BAZÉN |  |  |  | Celkom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0